Preventista III. 								Test A

1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

- zákoníkem práce

- zákonem o požární ochraně

- ústavou ČR

2. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení

- každé jaro vypalovat suchou trávu a křoviny

- neskladovat v prostorách, které vlastní nebo užívá více než 40 litrů hořlavých kapalin

3. Fyzická osoba je povinna

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti českých výrobků

- dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků, vyrobených po roce 2000

4. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát

- aby si tyto osoby nemohly koupit zápalky

- aby tyto osoby nikdy nezapálily svíčky

- aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár

5. Fyzická osoba je povinna

- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech

- kouřit všude tam, kde to není zakázáno

- nekouřit ve výškových objektech

6. Fyzická osoba nesmí

- pořídit si požární automobil

- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

- zakoupit si velitelský vůz

7. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá

- do nehořlavých uzavíratelných nádob

- do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny

- nevychladlý popel se nesmí vybírat

8. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- fotodokumentace probíhajícího zásahu

- připravení občerstvení pro zasahující hasiče

- provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob

9. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru

- pouze fyzická osoba a právnická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl a která je vlastníkem pozemku, ze kterého je veden požární zásah

- každý v rozsahu stanovené zákonem o požární ochraně

- pouze fyzická osoba, na jejímž území nebo na jejímž objektu požár vznikl

10. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- neopuštění místa požárního zásahu

- ohlášení neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečení jeho ohlášení

- nepřiblížení se k místu požárního zásahu

11. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně

- poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru

- vyčištění zásahových obleků hasičů

- ohlášení zjištěného požáru na operační středisko HZS kraje

12. Poskytnutí osobní a věcné pomoci při zdolávání požáru se ve smyslu zákona o požární ochraně vztahuje

- na všechny osoby

- pouze na právnické osoby a podnikající fyzické osoby

- na všechny osoby, s výjimkou osob uvedených v zákoně o požární ochraně

13. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl

- náhrada výdajů

- náhrada výdajů do výše 25.000 Kč

- náhrada výdajů mu nenáleží

14. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit

- do šesti měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

- do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do tří let od jejich vzniku

- do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku

15. Propan - butan je

- plyn lehčí než vzduch

- plyn těžší než vzduch

- hořlavá kapalina těžší než voda

16. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily nejvýše

- 20 litrů pohonných hmot

- 40 litrů pohonných hmot

- 60 litrů pohonných hmot

17. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše

- 40 litrů pohonných hmot

- 60 litrů pohonných hmot

- 80 litrů pohonných hmot

18. V hromadných garážích lze ukládat pro osobní automobily nejvýše

- 40 litrů pohonných hmot

- 20 litrů pohonných hmot

- 0 litrů pohonných hmot

19. Hořlavé kapaliny mohu skladovat ve výškovém obytném domě

- v kočárkárně

- nemohu skladovat

- v sušárně, ale v množství do 1000 litrů

20. Pevné palivo musím ukládat

- odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých nebo hoření podporujících látek

- jen odděleně od jiných druhů kapalných paliv

- vždy v samostatném objektu

21. Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách

- mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa

- mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso

- nemohou

22. Čištění a kontrola komínů, včetně pravidelných lhůt

- je upraveno právním předpisem

- je upraveno českou technickou normou

- není upraveno

23. Čištění komínů, jsou-li do nich zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW se provádí za rok

- šestkrát

- čtyřikrát

- dvakrát

24. Komínový průduch je

- dutina v konstrukci komína a komínové vložky určená k odvodu spalin do volného ovzduší

- stavební díl, z něhož je postaven komín

- speciální dílec komína

25. Komínový nástavec je

- konstrukce komína nad střechou

- konstrukční prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína nad komínovou hlavou

- konstrukce  bránící vyhoření sazí

26. Vymetací a vybírací otvory musí být

- osazeny do vnitřního povrchu komínového pláště

- uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů

- uzavřeny těsnými dvojitými nebo zdvojenými komínovými dvířky z nehořlavých materiálů

27. Otevřený spotřebič na tuhé palivo (např. otevřený krb) musí být připojen

- samostatným komínem

- samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu

- samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu

28. V jednotlivých garážích smějí být instalovány spotřebiče

- elektrické

- na tuhá paliva

- otevřené spotřebiče

29. Přestupek je definován

- nařízením vlády

- zákonem

- vyhláškou

30. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše

- 25.000 Kč

- 20.000 Kč

- 10.000 Kč

31. Telefonní číslo tísňového volání na hasičský záchranný sbor je

- 150

- 155

- 158

32. Varovný signál všeobecné výstrahy je

- tón sirény „hoří“

- tón sirény po dobu 3 minut opakovaný po dobu nebezpečí

- kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin

33. Evakuační zavazadlo obsahuje

- obložené chlebíčky a pitnou vodu

- magnetofon a pitnou vodu, spací pytel

- přenosné rádio s rezervními bateriemi, přikrývku

34. Před povodni

- vytipujeme bezpečné místo, které nebude zaplavenou vodou

- připravíme si loď

- připravíme se záchranné vesty pro všechny členy rodiny

35. Co udělají žáci školy, když uslyší signál „požární poplach“

- okamžitě opustí třídu a skrytě při zdi utíkají domů, aby varovali rodiče a sousedy

- signál je určen ke svolání jednotek požární ochrany a pokud se žáků požár bezprostředně netýká, zachovají klid a pokračují v činnosti

- okamžitě se někde schovají, třeba i pod lavici, ve sklepě školy nebo i na půdě

36. Jak si v případě nebezpečí nějakého zamoření chránit dýchací cesty a oči

- brýlemi proti slunci s vysokým UV filtrem a přiložením ruky

- lyžařskými brýlemi a navlhčeným ručníkem či kapesníkem

- šátkem přes oči v utěsněné prázdné místnosti

37. Základními složkami Integrovaného záchranného systému jsou

- Armáda spásy, Horská služba, Česká pošta

- Zdravotnická záchranná služba, Armáda spásy, oblastní Charita

- Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, HZS ČR

38. Aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost

- hořlavé látky, teploty vznícení a zápalné teploty

- hořlavé látky, teploty vzplanutí a teploty hoření

- hořlavé látky, oxidovadla a zápalné teploty

39. K hašení zařízení pod elektrickým proudem se nesmí použít

- pěna

- halony

- sníh

40. Který plyn vzniká při nedokonalém spalování

- oxid uhličitý (CO2)

- oxid uhelnatý (CO)

- propan-butan