# Preventista III.								Test B

1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

- zákonem o IZS

- zákonem o požární ochraně

- zákonem o technických požadavcích na výrobky

2. Mezi základní povinnosti fyzických osob patří

- zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení

- umožnit provedení kontroly osobou odborně způsobilou v požární ochraně

- umožnit provedení kontroly technikem požární ochrany

3. Fyzická osoba je povinna

- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce

- umožnit provedení požární kontroly v bytových prostorách, které vlastní nebo užívá

- vybavit každý byt, který vlastní, přenosným hasicím přístrojem s obsahem hasiva min. 10 kg

4. Fyzická osoba nesmí

- přivolat hasiče, když se z okna protějšího domu valí kouř

- instalovat do rodinného domku elektrickou požární signalizaci a stabilní hasicí zařízení, popř. polostabilní hasicí zařízení

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání

5. Fyzická osoba je povinna

- nekouřit u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření

- nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (doutníky se mohou kouřit)

- nekouřit cigarety u čerpacích stanic pohonných hmot, označených příslušnou značkou se zákazem kouření (dýmka se může kouřit)

6. Fyzická osoba nesmí

- nikdy svařovat

- provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz

- provádět svářečské práce sousedovi, pokud nevlastní svářečský průkaz

7. Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici původní návod výrobce na provoz,

- postupuje se podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů

- postupuje se podle vlastních zkušeností

- bezpečná vzdálenost se nemusí dodržovat

8. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- zahájení peněžité sbírky pro postižené

- fotodokumentace rozvoje požáru

- uhašení požáru, jestliže je to možné, nebo provedení nutných opatření k zamezení jeho šíření

9. Kdo je povinen poskytnout osobní pomoc v souvislosti se zdoláváním požáru

- pouze starosta sboru dobrovolných hasičů SH ČMS a starosta obce, v jehož obvodu vznikl požár

- každý v rozsahu stanovené zákonem o požární ochraně

- každý vlastník hasebních prostředků

10. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- připravení a podání ochranných nápojů zasahujícím hasičům

- ohlášení neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečení jeho ohlášení

- prodání vlastního hasicího přístroje

11. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

- poskytnutí zdrojů vody

- poskytnutí informací o dopravní obslužnosti

- zpracování požárních poplachových směrnic

12. Povinnost poskytnou osobní a věcnou pomoc se nevztahuje např. na

- vojáky ozbrojených sil ČR v době jejich dovolené

- právnické osoby v oblasti zdravotnictví

- příslušníky Policie ČR, jestliže by poskytnutím pomoci byl vážně ohrožen důležitý zájem služby

13. Poskytne-li fyzická osoba osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, náleží ji

- náhrada ušlého výdělku v prokázané výši

- polovina průměrného měsíčního platu

- nenáleží ji finanční náhrada

14. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u

- obecního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl

- krajského úřadu

- hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl

15. Propan - butan je

- nehořlavý plyn

- plyn těžší než vzduch

- hořlavý plyn lehčí než vzduch

16. V jednotlivých garážích lze ukládat pro osobní automobily nejvýše

- 10 litrů pohonných hmot

- 40 litrů pohonných hmot

- 80 litrů pohonných hmot

17. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše

- 100 litrů pohonných hmot

- 20 litrů pohonných hmot

- 80 litrů pohonných hmot

18. V hromadných garážích pro automobily

- lze ukládat oleje neomezeně

- lze ukládat max. 10 litrů oleje na jedno státní

- nelze ukládat oleje

19. Hořlavé kapaliny mohu skladovat v originálních obalech

- ve spíži

- ve skladu hořlavých kapalin

- ve sklepě v množství max. 1500 litrů

20. Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí)

- musím sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení

- nesmím tyto látky coby fyzická osoba skladovat

- musím je skladovat vždy jen v samostatném objektu

21. Skladovat hořlavé látky v půdních prostorách občany

- lze, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa

- lze, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa

- nelze

22. Čištění komínů, jsou-li do nich zapojeny spotřebiče na paliva tuhá do výkonu 50 kW se provádí za rok

- šestkrát

- čtyřikrát

- dvakrát

23. Čištění komínů, jsou-li do nich zapojeny spotřebiče do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně se provádí nejméně

- šestkrát

- dvakrát

- jednou

24. Komínová vložka je

- konstrukční prvek komína, jehož vnitřní povrch přichází do styku se spalinami

- díra pro čištění komína

- dílec pro spojení topidla a komínem

25. Komínový nástavec je

- konstrukce komína nad střechou

- konstrukční prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína nad komínovou hlavou

- konstrukce  bránící vyhoření sazí

26. Sopouch, do kterého není připojen spotřebič

- musí být zazděn

- musí zůstat spojen s kouřovodem

- musí být uzavřen ucpávkou a víkem z nehořlavého materiálu

27. Otevřený spotřebič na tuhé palivo (např. otevřený krb) musí být připojen

- samostatným komínem

- samostatným kouřovodem do samostatného komínového průduchu

- samostatným kouřovodem do společného komínového průduchu

28. Krb instalovaný na podlahu z hořlavé hmoty musí být opatřen upevněnou izolační podložkou přesahující půdorys ohniště nejméně

- 80 cm před otevřenou (otevíratelnou) stranou a 40 cm po bocích

- 100 cm před otevřenou (otevíratelnou) stranou a 80 cm po bocích

- 60 cm před otevřenou (otevíratelnou) stranou a 40 cm po bocích

29. Nejvyšší pokuta za přestupek je

- 50.000 Kč

- 25.000 Kč

- 5.000 Kč

30. Za přestupek, týkající se znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie, uzávěrům plynu, vody a topení, lze uložit pokutu do výše

- 20.000 Kč

- 10.000 Kč

- 5.000 Kč

31. Telefonní číslo tísňového volání na integrovaný záchranný systém je

- 112

- 1180

- 1188

32. Signál „Požární poplach“ je vyhlašován

- zvony po dobu 1 minuty

- bubny po dobu 1 minuty

- přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty

33. Evakuační zavazadlo neobsahuje

- přenosné rádio s rezervními bateriemi, přikrývku

- toaletní a hygienické potřeby, chléb, pitnou vodu

- obložené chlebíčky a televizor

34. Při povodni

- opustíme ohrožený prostor

- vylezeme na půdu, popř. na střechu

- rychle se snažíme pojistit

35. Jaké varování ohlašuje kolísavý tón sirény, který trvá 140 vteřin

- požární poplach

- všeobecná výstraha

- svolání na májovou veselici

36. Jaké zásady je třeba dodržovat, když zazní varovný signál sirény

- okamžitě opustíme budovu a směřujeme do nejbližšího lesa či krytu civilní ochrany, kde vyčkáme příchodu záchranářů

- rychle se ukryjeme do budovy, zavřeme okna a dveře a zapneme rádio či televizi, abychom se dozvěděli vše potřebné

- rychle se přesuneme do bytu, k čemuž můžeme zastavovat i civilní vozidla pomocí velkého červeného nápisu POMOC; v bytě pak vytočíme číslo 150  a čekáme na další pokyny

37. Základními složkami Integrovaného záchranného systému jsou

- Zdravotnická záchranná služba, generální štáb Armády ČR, HZS ČR

- generální štáb Armády ČR, HZS ČR, Armáda spásy

- Zdravotnická záchranná služba, HZS ČR, Policie ČR

38. Aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost

- uhlí, dřeva a kyslíku

- hořlavé látky, teploty vzplanutí a teploty hoření

- hořlavé látky, vzduchu a zápalné teploty

39. K hašení elektrických zařízení pod proudem se nesmí použít

- přenosný hasicí přístroj pěnový

- přenosný hasicí přístroj sněhový

- přenosný hasicí přístroj práškový

40. Může být oxid uhličitý produktem hoření

- ne, jedná se o hasivo

- ano, vzniká dokonalým spalováním uhlíkatých látek

- ne, jedná se o sníh